RB5WC34

| 產品編號 Item No. | 口徑 Opening dia. | 牙規 Pitch | 洩壓鈕 Decompression knob | 上蓋顏色 Top-cover color | 濾瓶顏色 Housing color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB5WW12 | 1/2" | NPT | No | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| RB5WW34 | 3/4" | NPT | No | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| RB5WC12 | 1/2" | NPT | No | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |
| RB5WC34 | 3/4" | NPT | No | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |