BB10WW10PR-NP

| 產品編號 Item No. | 口徑 Opening dia. | 牙規 Pitch | 洩壓鈕 Decompression knob | 上蓋顏色 Top-cover color | 濾瓶顏色 Housing color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB10KB34-NP | 3/4" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10KB10-NP | 1" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10KB1012-NP | 1 1/2" | NPT | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10KB34-BS | 3/4" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10KB10-BS | 1" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10KB1012-BS | 1 1/2" | BSP | No | 黑色/BLACK | 藍色/BLUE |
| BB10WW34-PR-NP | 3/4" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB10WW10-PR-NP | 1" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB10WW1012-PR-NP | 1 1/2" | NPT | Yes | 白色/WHITE | 白色/WHITE |
| BB10WC34-PR-BS | 3/4" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |
| BB10WC10-PR-BS | 1" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |
| BB10WC1012-PR-BS | 1 1/2" | BSP | Yes | 白色/WHITE | 透明/CLEAR |